Раздел «Биохимические исследования»

1. В пробирке для биохимических исследований сыворотка после центрифугирования была оставлена над эритроцитами. Почему это делать нельзя.

2. В пробирке для биохимических исследований сыворотка после центрифугирования была оставлена на свету. Какие показатели могут измениться?

3. В каждой методике анализа указан предел линейности метода, то есть та предельная концентрация аналита, при которой сохраняется пропорциональная зависимость между поглощением света раствором  и концентрацией вещества. При определении креатинина крови результат вышел за пределы линейности. Каковы дальнейшие действия?

4. Пациенту К. внутривенно вводили раствор хлористого калия. Сразу после отсоединения капельницы через катетер была взята кровь на электролиты.

Концентрация калия, определенная в лаборатории, оказалась 10 ммоль/л (норма 3,5-5,5 ммоль/л). Такая концентрация калия смертельна для пациента, она приводит к остановке сердца, но пациент был жив, и его состояние было удовлетворительным. Кровь пришлось перебирать и повторно исследовать. Какая ошибка была допущена при заборе крови?

5.    При определении глюкозы в крови получена концентрация 24 ммоль/л, а линейность метода – 22ммоль/л. Каковы дальнейшие действия исследователя?

6. Пациент хочет сдать анализ на липидный спектр в крови после 4-5- от последнего приема пищи. Действия медицинского персонала в этом случае?