Итоговое тестирование к циклу ПК 72 часа "Иммуноферментный анализ в лабораторной диагностике инфекций (включая COVID-19)"

версия апрель 2022 всем категориям

Центральные органы иммунной системы:

{=Тимус, костный мозг

~Печень

~Лимфатические узлы

~Селезенка}

К периферическим органам иммунной системы относятся:

{~Миндалины

~ Лимфатические узлы

~Селезенка

=Все перечисленное верно}

Плазматические клетки происходят из:

{=В-лимфоцитов

~Т- лимфоцитов

~ Макрофагов

~ Всех перечисленных клеток}

Иммуноглобулины продуцируются:

{~Лейкоцитами

~Лимфоцитами

=Плазматическими клетками

~ Фибробластами}

Медиатором воспаления является:

{~Триптофан

=Интерлейкины

~Фибриноген

~Нет правильного ответа}

Цитокины – это:

{~Белки, выделяемые покоящимися лимфоцитами

=Низкомолекулярные белки, выделяемые активированными лимфоцитами и макфагами, являющиеся медиаторами воспаления и иммунного ответа

~Белки, относящиеся к разряду антител, выделяемые активированными лимфоцитами

~ Все ответы правильные}

Основные цитокины, участвующие в воспалительном процессе:

{~ Интерфероны альфа и гамма

~Интерлейкин -1

~Интерлейкин – 6

=Все перечисленное}

Основные цитокины – регуляторы гуморального иммунного ответа:

{~Интерлейкин –4;

~Интерлейкин –5;

~Интерлейкин –6;

= Все перечисленное}

К системным эффектам противовоспалительных цитокинов  ("цитокиновый шторм") относят:

{~ Повышение температуры тела; лейкоцитоз

~ Скопление нейтрофилов и макрофагов в очаге поражения;

~Увеличение синтеза белков острой фазы;

= Все перечисленное}

В секретах различных желез и слизи желудочно-кишечного тракта в норме преобладают следующие иммуноглобулины:

{~Ig G

~ Ig E

~Ig M

= Секреторные Ig A}

При первичном иммунном  ответе сначала образуются иммуноглобулины класса:

{~Ig G, Ig D

=Ig M

~Ig A

~Ig E}

При последующих иммунных  ответах на антиген (повторная встреча с антигеном) образуются иммуноглобулины класса:

{=Ig G

~Ig M

~ Ig A

~Ig E}

Антитела, класса Ig М:

{~короткоживущие

~Связывают комплемент

~Участвуют в первичном иммунном ответе

=Все перечисленное верно}

Антитела, класса Ig G:

{~ Долгоживущие

~Проникают через плаценту

~Обеспечивают стойкий иммунитет

= Все перечисленное верно

Через плацентарный барьер способен проходить иммуноглобулин:

{~Ig Е

= IgG

~IgA

~IgD}

Пути передачи ВИЧ – инфекции у взрослых:

{~ При половом контакте

~Через парентерально вводимые продукты крови

~Трансплантацентарный

=Все перечисленное верно}

Рецепторы для ВИЧ на клетках – мишенях:

{=CD 4

~CD 7

~ Ig G

~ CD 11

Какие методы используют для выявления ВИЧ в исследуемом  материале:

{~Культуральный

~Полимеразная цепная реакция (ПЦР)

~ ИФА

=Все перечисленное верно}

Основные подходы при  скрининговой ИФА- диагностике  ВИЧ-инфекции:

{~выявление антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антигенов ВИЧ в сыворотке обследуемых

~выявление антигенов ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в сыворотке обследуемых

~нет правильного ответа

= все перечисленное верно}

Вирусный гепатит A, Е передается:

{=Фекально-оральным путем

~ При гемотрансфузиях

~От матери к ребенку

~При сексуальных контактах}

Вирусный гепатит С, В, D не передается:

{=Фекально-оральным путем

~ При гемотрансфузиях

~От матери к ребенку

~При сексуальных контактах}

Вирус гепатита С:

{~ДНК-содержащий

=РНК-содержащий

~комплекс ДНК и РНК

~Нет правильного ответа}

В ИФА-технологии используется метка:

{~Люминол

~Меченный йод

=Пероксидаза хрена, щелочная фосфотаза

~Все перечисленное верно}

ИФА-маркер гепатита В все, кроме:

{= Anti-HAV

~HBsAg

~HBеAg

~ IgG-anti HBs Ag}

Для проведения ИФА- исследований предпочтительнее использовать:

{~плазму крови

= сыворотку крови

~цельную кровь

~все ответы правильные}

К ложно отрицательным результата в "ручном" варианте  ИФА исследований могут привести:

{~ нарушение обьемов компонентов реакции при  пипетирование

~гемолиз сыворотки

~низкая чувствительность тест-системы

= все перечисленное}

ИФА -исследование позволяет выявить все, кроме:

{~Антитела к возбудителю в сыворотке пациента

~ Антигены возбудителя в сыворотке пациента

=ДНК и РНК возбудителя в сыворотке крови пациента

~Все ответы верны}

К ложно положительному результату  при "ручном " варианте ИФА-исследования могут привести:

{~ перепутывание проб - проведение исследования с позитивным контролем вместо пробы пациента

~ Контаминация пробы "негативного" пациента  пробой "позитивного" пациента

~Контаминация пробы пациента "позитивным"т контролем"

=Все ответы верны}

При обнаружении у пациента положительных суммарных антител к возбудителю

и необходимо порекомендовать дальнейшие исследования:

{~ Провести определение антител класса М

~Провести определение антител класса G

~ПЦР -анализ крови

=все ответы правильные}

Контаминация проб при ИФА -исследовании может привести к:

{~ложноотрицательным результатам

= ложноположительным результатам

~ заражению персонала  возбудителем

~ Все ответы правильные}

Возбудителем коронавирусной инфекции являются:

{~Adenovirus

=Coronavirus

~Picornavirus 4.

~ Вирус кори}

Возбудитель COVID-19 относится к вирусам:

{~ птичьего гриппа

~свиного гриппа

~SARS-nCoV

= SARS-CoV-2}

К какой группе патогенности относится SARS-CoV-19?

{= 2

~3

~4

~ 1}

Для выполнения ИФА-диагностики  COVID-19 могут быть допущены клинико-диагностические лаборатории:

{~молекулярно-генетические

= имеющие действующее Заключение СЭС и Лицензию на работу с возбудителями 3-4- группы патогенности

~ общего профиля

~бактериологические}

Внутрилабораторный контроль качества ИФА исследований складывается из:

{~построение контрольной карты

~оценки сходимости результатов в серии (расчет CV)

~оценки воспроизводимости результатов в разные дни (расчет CV)

=все перечисленное верно}

У пациента после отдыха в Марокко через 3 недели появилась желтушность лица. Методом ИФА были обнаружены суммарные антитела к вирусу гепатита А. Какие дальнейшие ПЦР-исследования надо сделать для поиска антигена и из какого материала?

{~ ПЦР анализ цельной крови

~ ПЦР анализ копрофильтрата

= Все ответы верные}

В ходе подготовки к операционному вмешательству пациенту был

сделан «госпитальный комплекс» лабораторного обследования и обнаружены суммарные антитела к гепатиту С. Какие исследования  методом ПЦР-анализа надо рекомендовать сделать пациенту в дальнейшем и из какого материала?

{~ПЦР крови количественный (вирусная нагрузка, PCR-RT)

~ Генотипирование вируса гепатита С в крови

=Все ответы правильные}

В ходе подготовки к операционному вмешательству пациенту

был сделан «госпитальный комплекс» лабораторного обследования и обнаружен положительный HBs-Антиген. О чем это может говорить? Какие ПЦР - исследования надо рекомендовать сделать пациенту в дальнейшем и из какого материала?

{= ПЦР крови на вирус гепатита В

~ПЦР крови на вирус гепатита Д

~ все ответы правильные}

В ходе проведения ПЦР анализа был получен отрицательный

результат по прохождению внутреннего контроля образца (контроль взятия материала, КВМ). О чем это может говорить? Какие дальнейшие действия надо предложить предпринять  врачу и пациенту?

{~Нарушены правила преаналитики - соскоб был взят неверно.

~Необходимо повторить взятие материала с соблюдением правил преаналитики

=Все ответы правильные}

В ходе проведения ПЦР анализа был получен положительный

результат по прохождению внутреннего контроля образца (КВМ). О чем это может говорить? Какие дальнейшие действия надо предложить предпринять  врачу и пациенту?

{~Соблюдены правила преаналитики - соскоб был взят верно.

~Повторить взятие материала нет необходимости

=Все ответы правильные}

Для проведения ПЦР для выявления ДНК или РНК инфекционного возбудителя от пациента была получена сыворотка крови. Может ли быть

проведен такой анализ? В чем была ошибка? Из какого материала следует проводить данное исследование?

{~ Нарушены правила преаналитики - есть опасность ложно отрицательных результато

~Данное исследование проводится из цельной крови (антикоагулянт ЭДТА)

= Все ответы правильные}

В ходе проведения  ПЦР анализа контрольного негативного образца

был получен положительный результат. О чем это может говорить? Какие дальнейшие действия надо предложить предпринять  врачу-лаборанту?

{~ Необходимо провести ревизию методики и выполнения требований стерильности работ

~Нарушена технология постановки пробы в ПЦР-анализе – возможна внутрилабораторная контаминация

=Все ответы правильные}

Ядро в клетке выполняет функцию:

{~Синтеза АТФ

~ Синтеза гликогена

=Хранения и реализации генетической информации

~Активации ферментов

~Регуляции клеточной проницаемости}

Генетическая информация сосредоточена в:

{~Ядерной мембране

=ДНК ядра

~Ядрышке

~ Нуклеоплазме

~Всех перечисленных элементах ядра}

Ложноположительные результаты ПЦР возможны:

{~ При перекрестной контаминации от пробы к пробе в процессе обработки

проб от пациентов

~При контаминации продуктами амплификации, которые накапливаются в больших количествах и являются идеальными для реамплификации

~При контаминации следовыми количествами ампликонов посуды, автоматиче-ских пипеток, оборудования

= Все указанное верно}

Для молекулярно-генетического анализа кровь из вены берется в пробирку :

{=с антикоагулянтом ЭДТА

~ с антикоагулянтом гепарин

~без антикоагулянта

~ Нет правильного ответа

= Все перечисленное верно}

Специфичность ПЦР связана с:

{~полимеразой

~обратной транскриптазой

~выделением нуклеиновых кислот (РНК, ДНК)

=использованием специфичных праймеров}

Ложноотрицательные результаты ПЦР возможны :

{~ При отсутствии возбудителя у пациента с симптомами

~ При неправильном взятии соскоба (мало эпителиальных клеток)

~При неправильном взятии крови (неверная пробирка)

~При низкой чувствительности тест-системы

=Все указанное верно}

Ложноотрицательные результаты на этапе выделения  ДНК/РНК могут быть связаны с:

{~разрушение НК после выделения

~ потеря НК в процессе выделения

~ разрушение НК в биообразце в процессе хранения

= все указанное верно}

Контаминация может привести к:

{~ложноположительным результатам

~заражению вирусными возбудителями инфекций

~заражению бактериальными возбудителями инфекций

=все указанное верно}

Длительное хранение биообразцов осуществляется при температуре

{=. -20 С

~ -70 С

~ +4 С

~ +2 - +8 С}

Возбудителем коронавирусной инфекции являются:

{~Adenovirus

= Coronavirus

~ Picornavirus}

Возбудитель COVID-19 относится к вирусам:

{~ птичьего гриппа

~ свиного гриппа

~SARS-nCoV

=SARS-CoV-2

~MERS-CoV}

К какой группе патогенности относится SARS-CoV-19?

{=2

~3

~4

~1}

Возбудитель COVID-19 содержит нуклеиновую кислоту:

{~ ДНК

=РНК

~ ДНК и РНК

~ Нет верного ответа

~ Все ответы верные}

Для ПЦР-диагностики  COVID-19 в первую очередь необходим биоматериал:

{~ соскобы из носа

= соскоб из носо/ротоглотки

~цельная кровь

~ кал

~Все указанное неверно}

Для выполнения ПЦР-диагностики  COVID-19 могут быть допущены клинико-диагностические лаборатории:

{~молекулярно-генетические

=имеющие действующее Заключение СЭС и Лицензию на работу с возбудите-лями 3-4- группы патогенности

~общего профиля

~ бактериологические}

Лабораторное обследование на COVID-19  в обязательном порядке проводится следующим категориям лиц:

{~медицинским работникам, имеющим риски инфицирования COVID19 на ра-бочих местах

~ пациентам с диагнозом «внебольничная пневмония»

~ пациентам с признаками острой респираторной инфекции

~ вернувшимся на территорию Российской Федерации с признаками респира-торных заболеваний

= всем перечисленным}

Стандартное определение подтвержденного случая заболевания COVID-19 обязательно включает наличие:

{~РНК SAR-CoV-2  вне зависимости от клинических проявлений

~ РНК SAR-CoV-2 и клинические проявления ОРВИ

~ РНК SAR-CoV-2 и сухого кашля, одышки, повышения температуры выше 37 С

= все перечисленное}

Образцы должны транспортироваться с соблюдением требований:

{~ СП.1.3.2322- 08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп па-тогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней

~СП.1.2.036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования мик-роорганизмов I-IV групп патогенности»

~СП 1.2.731-99 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп пато-генности и гельминтами»

~ временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лече-ние новой коронавирусной инфекции СOVID-19, пересмотр от 08.04.2020 (вер-сия 5.0)

= все перечисленное}

Методом лабораторной диагностики на COVID-19 является

{~ иммунофлюоресцентная микроскопия

~проточная цитометрия

~ классическая полимеразная цепная реакция

=ПЦР-реакция обратной транскрипции}

Реакция обратной транскрипции это формирование:

{=ДНК на матрице РНК

~РНР на матрице РНК

~ ДНК на матрице ДНК}

Отличие метода ПЦР с Обратной Транскрипцией с петлевой изотермальной амплификацией (LAMP) от   классической ПЦР заключается в:

{~высокая специфичность

= высокая скорость получения результатов и постоянный температурный режим

~ необходимость плавления ДНК}